[image: image1.jpg]Forum Amianto
@& Svizzera






Tabella 1 Ispezione visiva prima e durante i lavori di bonifica da amianto. 

	Oggetto da bonificare:
	Indirizzo:

	Committente / proprietario:
	Ditta di bonifica:

	Piano:
	Locale / n. di zone:

	L’area circostante della zona è utilizzata da terze persone?
	

	Direttore dei lavori / tel.:
	Caposquadra / tel.:


	N. 
	Da verificare
	Foto
	Osservazioni

	A:
Verifica una tantum dei lavori di preparazione della bonifica

	A1
	Notifiche alle autorità della misura di bonifica
	
	

	A2
	Piano di sicurezza / organigramma piano di emergenza
	
	

	A3
	Piano di lavoro della ditta di bonifica
	
	

	A4
	Piano di smaltimento e prescrizioni di imballaggio
	
	

	A5
	Divergenze tra piano di bonifica e situazione reale?
	
	

	A6
	Divergenze tra piano di bonifica e situazione di utilizzo? Garanzia di tutela di terze persone?
	
	


	B:
Impianto di cantiere – Controllo a ogni visita

	B1
	Recinzione+ingressi, illuminazione, cartelli, protezioni
	
	

	B2
	Container (uffici, materiale, soggiorno, servizi igienici)
	
	

	B3
	Benne, sottofondo, allarme e sicurezza
	
	


	C:
Collaudo zona 1 – Installazioni di protezione della zona di bonifica 

	C1
	Confinamenti, irrigidimenti, pannellature, sovrapposizioni
	
	

	C2
	Ponteggio confinamenti, protezioni dalle intemperie, paratie rigide per utilizzo adiacente / circolazione adiacente
	
	

	C3
	Ermeticità paratie speciali di installazioni (no schiuma poliuretanica)
	
	

	C4
	Vie di fuga ed estintori
	
	

	C5
	Unità di decontaminazione persone (UDP): allacciamenti, acqua calda, filtraggio, illuminazione di emergenza
	
	

	C6
	Spogliatoi con chiusura a chiave, moquette, ventilatore aria calda, asciugamani, shampoo, procedura di manutenzione maschere
	
	

	C7
	Unità di decontaminazione materiale (UDM): passamateriale, tavolo a rulli su vasca di raccolta, illuminazione, filtraggio acqua, supporto depressione, separazione tra compartimenti
	
	

	C8
	Sistema in depressione, scarico dell’aria all’esterno, disposizione serrande di compensazione regolabili, batteria filtri in paratia, telefono di emergenza
	
	

	C9
	Registratore depressione, allarme, valore indicato: 
	Valore 
misuratore differenziale:

	C10
	Ricambio d’aria orario 
	Valore anemometro:

	C11
	Illuminazione zona, illuminazione di emergenza in zone di grandi dimensioni
	
	


	D:
Controlli durante i lavori di bonifica

	D1
	Diario di cantiere
	
	

	D2
	Elenco nominale delle persone presenti nella zona di bonifica
	
	

	D3
	Registratore depressione, allarme, valore indicato: 
	Valore 
misuratore differenziale:

	D4
	Ricambio d’aria orario 
	Valore anemometro:

	D5
	Stato tessuti prefiltri
	
	

	D6
	DPI durante i lavori: tute di protezione, respiratori a presa d’aria esterna
	
	

	D7
	Rispetto delle procedure UDP
	
	

	D8
	Rispetto delle procedure UDM
	
	

	D9
	Manipolazione amianto: rimozione a umido, aspirazione diretta, aspirazione di acqua stagnante, minimizzazione
	
	

	D10
	Misurazione di controllo avvenuta o pianificata?
	
	Risultato: 

	D11
	Trasporto amianto da UDM a benne / depositi intermedi
	
	

	D12
	Benna con coperchio munito di chiusura a chiave, sostituzione benne, trasporto in discarica
	
	


	Direttore dei lavori / caposquadra
	Data:
	Firma:
	Interventi correttivi entro:

	
	
	
	

	
	
	
	


 Bonifiche da amianto: ispezioni visive e misurazioni dell’aria ambiente 
www.forum-amianto.ch
V1 / 10.10.2022

[image: image1.jpg]